## Händehygiene
Händehygiene
Was | Wann | Womit | Wie | Ablauf | Wer
Händewaschen | • Bei Arbeitsbeginn. • Vor und nach Pause. • Bei Verunreinigung, von denen keine Infektionsgefahr ausgeht. • Nach Toillettengang. • Nach Arbeitsende. | Handseife aus dem Pumpspender (Produktname einfügen) | • Hände mit Wasser benässen. • Handseife aus dem Pumpspender entnehmen. • Handseife in der gesamten Handfläche verreiben. Fingerkuppen und Zwischenräume beachten. • Unter fließendem Wasser mindestens 30 Sekunden abwaschen. • Hände mit Einmalhandtuch aus Papierspender gründlich trocknen. |  | Behandler
Hygienische Händedesinfektion | • vor Kontakt mit Patienten, die besonders infektionsgefährdet sind (z.B. Patienten mit Tumorerkrankung, Patienten während einer Bestrahlungstherapie oder sonstige schwer erkrankte Patienten), • nach Kontakt mit infektiösen Patienten (z.B. Patienten mit MRSA-Besiedelung), • vor und nach Wundbehandlungen bzw. Kontakt mit Wunden, • vor und nach körperlichen Untersuchungen, • vor und nach invasiven Maßnahmen (z.B. Akupunktur, Injektion, Infusion oder Blutentnahme), • nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material (Körpersekreten oder Exkrementen), • nach Kontakt mit (potentiell) kontaminierten Flächen oder Gegenständen (z.B. Schmutzwäsche, Abfälle), • nach dem Toilettengang, • nach dem Naseputzen, • nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen • vor Tätigkeiten mit Kontaminationsgefahr (z.B. Bereitstellung von Infusionen, Aufziehen von Medikamenten). | Händedesinfektionsmittel (Produktname einfügen) | • Herstellerangaben beachten! • Ausreichende Menge Desinfektionsmittel nach Herstellerangaben in die trockenen Hände mit Pumpspender durch Ellenbogenbetätigung geben. • Desinfektionsmittel nach Herstellerangaben einreiben. • Einreibezeit beträgt mindestens 30 Sekunden, wobei die Hände die gesamte Zeit über mit flüssigem Desinfektionsmittel benetzt sein müssen. • Anschließend weder Hände waschen noch abtrocknen! |  | Behandler
Hautpflege und Hautschutz für Hände | Hautpflege während der Arbeitszeit, z.B. • in Pausen. • nach dem Händewaschen. • am Arbeitsende. Hautschutz nur nach Bedarf, z.B. • vor längeren Reinigungsarbeiten mit feuchten Tüchern. | Hautpflegecreme / Hautschutzcreme (Produktname einfügen) | • Hautpflege aus Pumpspender gleichmäßig in beide Hände einmassieren. • Die Hautpflege einziehen lassen. |  | Behandler

## Hautdesinfektion
Hautdesinfektion
Die Arbeitskleidung ist so gewählt, dass keine Kontaminationsgefahr ausgeht (z.B. kurzärmelig). Das Injektionsfeld wird so weit freigelegt, dass eine Kontamination durch Kleidungsstücke des Patienten zuverlässig vermieden wird.
Was | Womit | Wie | Ablauf | Wer
Hautdesinfektion bei Blutentnahme, intra-, subkutanen und intravenösen Injektionen, Lanzettenblutentnahme und intramuskulären Injektionen bei Nichtrisikopatienten (Risikogruppe I geringes Infektionsrisiko): | Hautantiseptika (Produktname einfügen) | • Vor der Behandlung wird geprüft, ob die Stelle des Eingriffs frei von entzündlichen Veränderungen ist. • Vor der Hautdesinfektion des Patienten erfolgt eine hygienisches Händedesinfektion des Behandlers. • Sollten während des Eingriffs Zwischenschritte (z.B. Dokumentation) erforderlich sein, wird die hygienische Händedesinfektion wiederholt. • Erfolgen Vorbereitungsmaßnahmen auf einer Arbeitsfläche, ist diese vorher gereinigt, desinfiziert und vor Kontamination geschützt. • (Sofern ein zwischenzeitliches Ablegen steriler Instrumente notwendig ist, werden die Arbeitsflächen nach der Reinigung und der Desinfektion steril abgedeckt.) • Anschließend zieht der Behandler Einmalhandschuhe an. • Das Hautdesinfektionsmittel wird gemäß Herstellerangaben (bitte eintragen Menge, Einwirkzeit) verwendet. (Hinweis: Einwirkzeit der meisten Mittel: 15 Sek.) • Während der gesamten Einwirkzeit ist die zu desinfizierende Stelle mit dem Mittel satt benetzt: a) Hautdesinfektionsmittel satt aufsprühen, Einwirkzeit beachten, abwarten, bis die Einstichstelle trocken ist oder: b) Hautdesinfektionsmittel mit einem sterilisierten bzw keimarmen Tupfer satt auftragen, Einwirkzeit beachten, abwarten, bis die Einstichstelle trocken ist. • Die desinfizierte Stelle wird nicht mehr nachpalpiert. |  | Behandler
Hautdesinfektion bei intravenöser Verweilkanüle, intramuskulärer Injektion bei Risikopatienten (Risikogruppe II mittleres Infektionsrisiko): | Hautantiseptika (Produktname einfügen) | • Vor der Behandlung wird geprüft, ob die Stelle des Eingriffs frei von entzündlichen Veränderungen ist. • Vor der Hautdesinfektion des Patienten erfolgt eine hygienisches Händedesinfektion des Behandlers. • Sollten während des Eingriffs Zwischenschritte (z.B. Dokumentation) erforderlich sein, wird die hygienische Händedesinfektion wiederholt. • Erfolgen Vorbereitungsmaßnahmen auf einer Arbeitsfläche, ist diese vorher gereinigt, desinfiziert und vor Kontamination geschützt. • Sofern ein zwischenzeitliches Ablegen steriler Instrumente notwendig ist, werden die Arbeitsflächen nach der Reinigung und der Desinfektion steril abgedeckt. • Anschließend zieht der Behandler Einmalhandschuhe an. • Das Hautdesinfektionsmittel wird gemäß Herstellerangaben (bitte eintragen: Menge, Einwirkzeit, Hautareal) verwendet. • Während der gesamten Einwirkzeit ist die zu desinfizierende Stelle mit dem Mittel satt benetzt: Hautdesinfektionsmittel aufsprühen, mit einem sterilen Tupfer abwischen, erneut das Hautdesinfektionsmittel satt aufsprühen, Einwirkzeit beachten, abwarten, bis die Einstichstelle trocken ist. • Die desinfizierte Stelle wird nicht mehr nachpalpiert. |  | Behandler
Hautdesinfektion bei Punktion von Körperhöhlen, sowie bei immunsupprimierten Patienten (Risikogruppe III hohes Infektionsrisiko): | Hautantiseptika (Produktname einfügen) | • Vor der Behandlung wird geprüft, ob die Stelle des Eingriffs frei von entzündlichen Veränderungen ist. • Störende Behaarung wird vor der Injektion / Punktion mit einem Einmalrasierer entfernt. • Von der Kleidung des Behandlers darf keine Infektionsgefahr ausgehen. Ggfls. wird daher neue Berufskleidung angelegt. • Gespräche sind auf das Notwendigste zu beschränken. • Der Behandler legt einen Mund-Nasenschutz an. • Vor der Hautdesinfektion des Patienten erfolgt eine chirurgische Händedesinfektion des Behandlers (Hände + Unterarme: Einwirkzeit meist 1,5 Minuten: Angaben des Herstellers befolgen!) • Sollten während des Eingriffs Zwischenschritte (z.B. Dokumentation) erforderlich sein, wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt. • Erfolgen Vorbereitungsmaßnahmen auf einer Arbeitsfläche, ist diese vorher gereinigt, desinfiziert und vor Kontamination geschützt. • Sofern ein zwischenzeitliches Ablegen steriler Instrumente notwendig ist, werden die Arbeitsflächen nach der Reinigung und der Desinfektion steril abgedeckt.• Anschließend zieht der Behandler sterile Einmalhandschuhe und Kittel an. • Das Hautdesinfektionsmittel wird gemäß Herstellerangaben verwendet: • Hautdesinfektionsmittel aufsprühen, mit einem sterilen Tupfer abwischen, erneut das Hautdesinfektionsmittel satt aufsprühen, Einwirkzeit von mindestens 3 Minuten beachten, abwarten (bei talgdrüsenreicher Haut 10 Minuten!), bis die Einstichstelle trocken ist. • Die steril verpackten Instrumente, ebenso wie die Ampullen, werden erst unmittelbar vor der Injektion geöffnet. • Die Injektion bzw. Punktion wird durchgeführt. • Anschließend wird die Injektions- bzw. Punktionsstelle mit Wundschnellverband abgedeckt. |  | Behandler

## Einmalhandschuhe
Handschuhe
Vor dem Anlegen von Handschuhen wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt. Bei allen Handschuhen darauf achten, dass die Handschuhe nicht perforiert sind. Die Hände müssen vor dem Anziehen der Handschuhe trocken sein.
Was | Wann | Womit | Wie | Wer
Medizinische Schutzhandschuhe unsteril | Bei (möglichem) Kontakt der Hände mit potenziell infektiösem Material. | Einmalhandschuhe: • dünnwandig • flüssigkeitsdicht • allergenarm • ungepudert (verwendetes Produkt hier eintragen) | • Hände müssen trocken sein. • Nach Nutzung dürfen die Hände nicht mit der kontaminierten Außenseite der Handschuhe in Berührung kommen. • Nach Nutzung werden die Handschuhe direkt entsorgt. • Nach Nutzung hygienische Händedesinfektion durchführen. | Behandler
Medizinische Schutzhandschuhe steril | Bei Gelenkspunktion, Verbandswechsel (Bitte auflisten) | Einmalhandschuhe: • dünnwandig • flüssigkeitsdicht • allergenarm • ungepudert (verwendetes Produkt hier eintragen) | • Hände müssen trocken sein. • Nach Nutzung dürfen die Hände nicht mit der kontaminierten Außenseite der Handschuhe in Berührung kommen. • Nach Nutzung werden die Handschuhe direkt entsorgt. • Nach Nutzung hygienische Händedesinfektion durchführen. | Behandler
Gummi-Haushaltshandschuhe | Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten von Flächen oder Gegenständen. | Gummi-Haushaltshandschuhe • mit langen Stulpen • wiederverwendbar • Baumwoll-Innenfutter | • Hände müssen trocken sein. • Nach Gebrauch mit Wasser gründlich abspülen. • Mit Einmalhandtuch trocknen. • Mit Desinfektionstuch abwischen. • Keinesfalls bei Arbeiten am Patienten tragen! | Reinigungskraft

## Flächen
Reinigung und Desinfektion von Flächen und Gegenständen
Was | Wann | Womit | Wie | Wer
Umgang mit Desinfektionsmitteln allgemein | • Täglich. • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | Ansatz der Desinfektionsmittel- lösung immer nach Herstellerangaben! Es sollte mindestens die Konzentration des 1-h- Wertes gewählt werden. In der Praxis verwendetes Flächendesinfektions-mittel hier eintragen: Hersteller, Produktname, gewählte Konzentration In der Praxis verwendete Einmaldesinfektionstücher hier eintragen: Hersteller, Produktname, Einwirkzeit | • Nur VAH-gelistete Mittel einsetzen. • Anbruchstag auf Desinfektionsmittelbehälter vermerken • Immer Handschuhe tragen. • Exakte Dosierung nach Herstellerangaben. • Augen-, Haut- u. Schleimhautkontakt unbedingt vermeiden. • Einwirkzeit einhalten. • Lösungen nur mit kaltem Wasser ansetzen. • Erst das Wasser in den Eimer und dann das Desinfektionsmittel hineingeben. • Lösung täglich frisch ansetzen und bei Verunreinigung sofort wechseln • Für unterschiedliche Räume jeweils eine neue Lösung ansetzen, um eine Keimübertragung zu vermeiden. • Für jeden Raum ein neues Putztuch nach Farbkonzept verwenden • Benutzte Putztücher nicht erneut in die Desinfektionslösung eintauchen -> neues Putzzuch verwenden • sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmal- desinfektionstuch entfernen • Einmaldesinfektionstücher nach der Benutzung sofort entsorgen. • Nach der Desinfektion Räume gut lüften. • Wiederverwendbare Putztücher trocknen und in der Waschmaschine mit desinfizierendem Waschmittel bei mindestens 60 Grad waschen. | Behandler Reinigungskraft
Reinigung von Fußböden | • Nach Arbeitstagende. • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Haushaltsreiniger • Reinigungsutensilien (Eimer, Bodenwischer) • Einmaldesinfektionsmitteltücher (Produktname eintragen) • ggf. Flächendesinfektionsmittel (Produktname eintragen) | • In einem Eimer mit Wasser Reinigungsmittel nach Herstellerangaben mischen. • Böden mit feuchtem Bodenwischer reinigen. • Für jeden Raum einen eigenen Wischbezug verwenden. • Benutzte Bezüge nicht erneut in die Reinigungslösung eintauchen (Verunreinigung!) • Routinereinigung: 1 x täglich mit Reinigungsmittel feucht wischen ist normalerweise ausreichend; • Bei Kontamination: Vorher Desinfektion mit Einmaldesinfektionstuch und anschließend Reinigung, d.h. feucht wischen Je nach Risikobewertung: z.B. bei Colon-Hydro- Therapie: Fußbodendesinfektion täglich durchführen | Behandler Reinigungskraft
Reinigung Sanitärbereich (Desinfektion s.u.) | • Nach Arbeitstagende. • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Haushaltsreiniger • WC-Reiniger • Essigreiniger • Reinigungsutensilien (Eimer, Bodenwischer, Tuch) | • In einem Eimer mit Wasser Reinigungsmittel nach Herstellerangaben mischen. • Zuerst Spiegel, Waschbecken und Armaturen reinigen. • Benutzte Lappen nicht erneut in die Reinigungslösung eintauchen (Verunreinigung!) • Mit neuem Tuch WC reinigen, anschl. Desinfektion • Perlatoren mit Essigreiniger entkalken (mindestens 1x/Quartal) | Behandler Reinigungskraft
Tägliche Flächendesinfektion (alle abwischbaren Flächen mit Patientenkontakt bzw Hautkontakt wie Patientenliegen, Schreibtische, Arbeitsflächen,WC- Sitz, WC-Deckel, Toilettenspültaste, Waschbeckenarmatur, Türklinken, Lichtschalter, Stühle u.ä..) | • 1 x täglich • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. • Vor Termin mit immunsupprimierten Patienten. • Nach Termin mit Patienten mit bestimmten Erregern (z.B. MRSA) | • Flächendesinfektionsmittel (Produktname eintragen) • Einmaldesinfektionsmitteltücher (Produktname eintragen) | • Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung oder Einmaldesinfektionstuch siehe oben:Umgang mit Desinfektionsmittel allgemein Bei Praxisliege: • Einmalauflagen aus Papier sollten die gesamte Liegefläche abdecken, nach jedem Patienten Papierwechsel. • Wenn die Auflage nicht die ganze Liegenoberfläche abdeckt: nach jedem Patienten: Wischdesinfektion | Behandler Reinigungskraft
Pumpspender mit nachfüllbarem Gebinde | • Bei Wechsel • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Heißes Wasser • Desinfektionstuch, Desinfektionsmittel | • Steigrohr mit Einmaltuch reinigen. • Dosierpumpe und Spendergehäuse mit fließend heißem Wasser durchspülen und mit Tuch trocknen. • Spendergehäuse, Rückwand und Dosierpumpe wischdesinfizieren. • Pumpspender zusammenbauen. • Ca. 10 Mal Desinfektionsmittel durchpumpen. | Behandler Reinigungskraft
Reinigung und Desinfektion von Therapiegegenständen (Hier bitte benennen.) | • Nach jeder Nutzung. • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Nach Herstellerangaben. • Produktname eintragen • | • Nach Herstellerangaben • • • | Behandler Reinigungskraft
Reinigung und Desinfektion Blutdruckmanschette | • Nach jeder Nutzung. • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Nach Herstellerangaben •Produktname eintragen | Wischdesinfektion. Klettverschluß: ausnahmsweise ist hier eine Sprühdesinfektion erlaubt. (Vorsicht: Aerosole nicht einatmen!) | Behandler Reinigungskraft
Reinigung von Schränken, Schubladen etc. | • 1 x pro Monat und bei Bedarf | • Flächendesinfekionsmittel (Produktname eintragen) | Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung innen und außen | Mitarbeiter Reinigungs-kraft
Medikamentenkühlschrank | • Bei Bedarf (mind. 1/Monat) • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Heißes Wasser u.Reinigungsmittel (Produktname eintragen) • Einmaldesinfektionsmitteltücher (Produktname eintragen) | • Kühlschrank ausräumen und Medikamente kurzfristig kühl und dunkel zwischenlagern, sofern möglich. • Kühlschrank abtauen • Mit Reinigungsmittel reinigen. • Wischdesinfektion durchführen. • Medikamente auf Verfalldatum prüfen und wieder einsortieren. Temperatur kontrollieren. | Behandler Reinigungskraft
Abfallbehälter | • Tägliche Wischdesinfektion • Bei sichtbaren Verschmutzungen sofort. | • Flächendesinfektionsmittel (Produktname eintragen) • Einmaldesinfektionsmitteltücher (Produktname eintragen) | • Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung oder Einmaldesinfektionstuch • Müll arbeitstäglich entsorgen. | Behandler Reinigungskraft
Gezielte Desinfektion z.B. bei Kontaminationen von Flächen oder Gegenständen mit Blut, Sekret oder erregerhaltigem Material. | • Bei Bedarf. | • Flächendesinfektionsmittel (Produktname eintragen) • Einmaldesinfektionsmitteltücher (Produktname eintragen) | • Schutzkleidung anlegen (Einmal-Handschuhe, Einmal-Schürze) • Mit einem desinfektionsmittelfeuchten Einmaltuch sichtbare Kontamination entfernen. • Anschließend die gesäuberte Fläche mit neuem Tuch desinfizieren. • Die vorgegebene Einwirkzeit ist einzuhalten. • Schutzkleidung ablegen und hygienische Händedesinfektion durchführen. • Schutzkleidung entsorgen. | Behandler Reinigungskraft
Schluss- bzw. Raumdesinfektion | • Bei Anordnung durch das Gesundheitsamt | • Flächendesinfektionsmittel nach Anweisung des Gesundheitsamtes (Produktname eintragen) | • Vor der Desinfektion sind Haushaltshandschuhe und Schutzkleidung anzuziehen. • Vor der Desinfektion ist eine Raumreinigung durchzuführen. • Die Desinfektionslösungen sind nach Herstellerangaben anzusetzen. Sie sind mehrmals anzusetzen, wenn unterschiedliche Räume gereinigt werden, um eine Keimübertragung zu vermeiden. • Einmal genutzte Tücher sind nicht erneut in die Desinfektionslösung einzutauchen. • Sichtbare Verschmutzungen sind mit desinfektionsmittelgetränkten Einmaltüchern zu entfernen und direkt zu entsorgen. • Nach dem Reinigen werden die Räume gut durchlüftet. • Die Putztücher sind anschließend zu entsorgen. • Reinigungsutensilien sind zu desinfizieren. • Im Anschluss wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt. | Behandler Reinigungskraft

## Wäsche
Wäsche waschen
Was | Wann | Womit | Wie | Wer
Arbeitskleidung | • Nach Arbeitstagende. | • Waschmittel (Name eintragen) • (Hygienespüler (Name eintragen)) | • ggf.Wäschetransport durch verschließbaren Beutel / Box zur Privatwaschmaschine. • Arbeitskleidung separat von Privatwäsche aufbewahren und waschen. • Bei 90 Grad oder 65 Grad (je nach Material) und desinfizierendem Waschmittelzusatz waschen. • Waschluke vor Entnahme der sauberen Kleidung wischdesinfizierend reinigen (Einwirkzeit eintragen). • Wäsche trocknen. • Kontaminationsgeschützt in einer Transportbox in die Praxis transportieren. • Im Schrank lagern. | Behandler
Textilien (z.B. Handtücher: müssen nach einmaligem Gebrauch gewaschen werden) | • Nach Arbeitstagende | • Waschmittel (Name eintragen) • (Hygienespüler (Name eintragen)) | • Wäschetransport durch verschließbaren Beutel / Box zur Privatwaschmaschine. • Textilien separat von Privatwäsche trennen. • Bei 90 Grad oder 65 Grad (je nach Material) und desinfizierendem Waschmittelzusatz waschen. • Waschluke vor Entnahme der sauberen Textilien wischdesinfizierend reinigen (Einwirkzeit eintragen). • Wäsche trocknen. • Kontaminationsgeschützt in einer Transportbox in die Praxis transportieren. • Im Schrank lagern. | Behandler

## Abfall
Entsorgung von praxisspezifischem Abfall
Was | Wann | Womit | Wie | Wer
Hausmüllähnliche Abfälle | Bei Entstehung von Abfällen dieser Art in der Praxis. | In Mülltüten sammlen. | • Mülltüten sicher verschließen. • Über Restmülltonne entsorgen. | Behandler
Abfälle - AS 18 01 01 nicht gefährlicher Abfall • Spitze und scharfe Gegenstände • z.B. Akupunkturnadeln | Bei Entstehung von Abfällen dieser Art in der Praxis. | In stich- und bruchsicherem Behältnis mit verschlussicherem Deckel. | • Abwurfbehälter sicher verschließen. • im verschlossenen Müllbeutel über die Restmülltonne entsorgen. | Behandler
Abfälle - AS 18 01 04 nicht gefährlicher Abfall • z.B. Wundverbände • Reinigungstücher | Bei Entstehung von Abfällen dieser Art in der Praxis. | In Mülltüten sammlen. | • Mülltüten sicher verschließen. • Über Restmülltonne entsorgen. | Behandler
Chemikalienabfälle - AS 18 01 06 gefährlicher Abfall • Reinigungsmittelkonzentrate • (Hände-) Desinfektionsmittelkonzentrate | Bei Entstehung von Abfällen dieser Art in der Praxis. | In geeignetem Behältnis. | • Bei der zuständigen Sondermüll-Annahmestelle entsorgen. • Entsorgungsnachweis wird aufbewahrt. | Behandler
Chemikalienabfälle - AS 18 01 07 nicht gefährlicher Abfall • Reinigungsmittel • Händedesinfektionsmittel | Bei Entstehung von Abfällen dieser Art in der Praxis. | In geeignetem Behältnis. | • Bei fehlender Angabe über gefährliche Eigenschaften über Hausmüll entsorgen, ansonsten Wertstoffhof. | Behandler
Altarzneimittel - AS 18 01 09 nicht gefährlicher Abfall • Abgelaufene Arzneien | Bei Entstehung von Abfällen dieser Art in der Praxis. | In Mülltüten sammlen. | • Mülltüten sicher verschließen. • Über Restmülltonne entsorgen. | Behandler

## Medizinprodukte
Liste Aktive Medizinprodukte
Medizinprodukt | z.B. Elektroden Bioresonanzgerät
Einstufung | unkritisch, MP kommt nur mit intakter Haut in Berührung
Herstellerangaben | Name, Model
Seriennummer | Seriennummer
Reinigung | bei sichtbarer Verschmutzung sofort
Desinfektion | nach Gebrauch mit einem gebrauchsfertigen Desinfektionstuch aus der Spenderbox
Sterilisation | nicht nötig
Kaufdatum | 2020-01-03
Garantie bis | 2021-02-02
Letzte Wartung am, durch | 2021-02-02
Nächste Wartung am | 2022-02-01
Funktionsstörung (was, wann) | Keine
Entsorgung am
Bemerkung

## Medizinproduktebuch MPBetreibV
Medizinproduktebuch
Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre nach Entsorgung Herstellerangaben im Anhang.
Bezeichnung
Gerätetyp
Seriennummer
Risikobewertung
Kaufdatum
Garantie bis
Name Hersteller
Name Lieferant
Standort
Beleg über Funktionsprüfung und Einweisung gemäß § 10 MPBetreibV
Einweisung am
Einweisung durch
Sicherheits- und messtechnische Kontrolle am
Sicherheits- und messtechnische Kontrolle durch
Sicherheits- und messtechnische Kontrolle, Ergebnis
Nächste Kontrolle am
Funktionsstörung am
Funktionsstörung Art
Funktionsstörung Folge
Meldung am
Meldung an
Entsorgung am
Bemerkung

## Risikobewertung MP
Hinweis zur Risikobewertung Medizinprodukte
Hinsichtlich des Verwendungszwecks
Unkritisch | Berührung lediglich mit intakter Haut
Semikritisch | Berührung mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut
Kritisch | Anwendung von Blut, Blutprodukten invasiv: Haut und Schleimhaut werden durchdrungen; Kontakt mit Blut, Gewebe oder Wunden
Hinsichtlich der Aufbereitung
A | Keine besonderen Anforderungen, glatte, massive Instrumente
B | Mit erhöhrten Anforderungen: komplexer Aufbau, Hohlräume, raue, schwer zu reinigende Oberfläche
C | Mit besonders hohen Anforderungen: keine Dampfsterilisation möglich
Hinsichtlich Aufbereitungsverfahren
Unkritisch | Reinigung und Desinfektion mit geeigneten Mitteln
Semikritisch A | Reinigung und Desinfektion mit geeigneten Mitteln
Semikritisch B | Vorreinigung (unmittelbar nach Anwendung), Reinigung und Desinfektion, bevorzugt maschinelle Reinigung und Desinfektion
Kritisch A | Bevorzugt maschine Reinigung und Desinfektion
Kritisch B | Grundsätzlich maschinelle Reinigung / thermische Desinfektion im RDG und Dampfsterilisation
Kritisch C | i.d.R. erfolgt keine Aufbereitung in der Praxis
Nach "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" RKI, KRINKO, BfArM

## Einteilung Risikogruppe
Einteilung der zur mehrfachen Anwendung vorgesehenen Medizinprodukte in Risikogruppen
Produkt | Risikogruppe | Aufbereitung | Zeitpunkt | Verpackung/Lagerung | Legende
Akupunktur-Suchgerät | Unkritisch | D | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern | (R) | Reinigung bei Bedarf
Armhalter zur Blutentnahme | Unkritisch | (R)/D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich | R | Reinigung
Blutdruckmanschette | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich | RDG | Reinigungs- und Desinfektionsgerät
Elektroden für Bioresonanzgerät | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich | D | Feucht-Wischdesinfektion
Instrumente, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen | Unkritisch | R/DB | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern | DB | Desinfektionsbad
Irisdiagnosegerät | Unkritisch | D | nach Gebrauch | Staubschutzhülle | S | Sterilisation
Lagerungshilfen | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich | * | Hier besonders Herstellerangaben beachten
Lasersonde | Unkritisch | D | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern | (1) | Bei Blutkontakt kritisch B daher R/DB/S oder entsorgen
Manschette für Puls-Oszillographiegerät | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich | (2) | Bei Blutkontakt kritisch A daher R/DB/S oder entsorgen
Puls-Oszillographiegerät | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich
Reflexhammer | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich
Saugbälle für unblutiges Schröpfen (1) | Unkritisch | R/DB | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Schröpfgläser für unblutiges Schröpfen (2) | Unkritisch | R/DB | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Stauchschlauch | Unkritisch | D | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Stethoskop | Unkritisch | D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich
Untersuchungsliege | Unkritisch | (R)/D | nach Gebrauch | unverpackt, offene Lagerung möglich
Baunscheidtgerät | Semikritisch B | R/DB | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Gerät für Colon-Hydro-Therapie | Semikritisch B | R/D* | nach Gebrauch | Staubschutzhülle
Instrumente, die mit Blut, inneren Gewebe und Wunden in Kontakt kommen | Kritisch A/B | S ggf. R / DB / S | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Schröpfgläser für blutiges Schröpfen | Kritisch A | R/DB/S | nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Einteilung der zur einmaligen Anwendung vorgesehenen Medizinprodukte in Risikogruppen
Produkt | Risikogruppe | Aufbereitung | Zeitpunkt | Verpackung/Lagerung
Akupunkturnadeln | Kritisch A | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Schröpfköpfe für blutiges Schröpfen | Kritisch A | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Baunscheidtköpfe zur Einmalverwendung | Kritisch B | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Spritzen | Kritisch B | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Infusionssysteme | Kritisch C | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Kanülen | Kritisch C | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern
Spülsystem für Colon-Hydro-Therapie | Kritisch C | Keine | Entsorgung nach Gebrauch | staubgeschützt lagern

## Bestandsverzeichnis MPBetreibV
Bestandsverzeichnis der Medizingeräte
Bezeichnung
Art und Typ
Seriennummer
Kaufdatum
Name und Anschrift Verantwortlicher gemäß § 5 MPG
Kenn-Nummer der o.g. Stelle
Standort
Frist der sicherheitstechnischen Kontrolle gemäß § 11, Abs. 1 MPBetreibV

## Medikamentenkühlschrank
Medikamentenkühlschrank
Monat Jahr
Wochentag | Datum | Kühlschrank-temperatur zwischen 2 - 8 °C? | Verfallsdatum? Prüfung 1 pro Monat | Abtauen, Reinigung und Desinfektion (1 / Monat) | Unterschrift
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

## Medikamentenkontrolle
Medikamentenkontrolle (1x pro Monat)
Monatliche Haltbarkeitsprüfungen der Medikamente und der Verbrauchsmaterialien Auf angebrochenen Medikamenten sind das Anbruchdatum und die Aufbrauchfrist zu vermerken. Aufbrauchfrist und Verfallsdatum des Herstellers dürfen nicht überschritten werden. Nach Ablauf werden die Medikamente und Verbrauchsmaterialien nicht mehr verwendet und verworfen. Die Entsorgung erfolgt sachgerecht.
Jahr (Bitte eintragen)
Kontrolldatum | Unterschrift

## Verbandbuch
Verbandbuch
Diese Angaben dienen als Nachweis, dass ein Gesundheitsschaden bei einer versicherten Tätigkeit eingetreten ist (u.a. Nachweis bei Spätfolgen). Die Aufzeichnungen werden fünf Jahre lang aufbewahrt.
Zeit | Ort | Unfallhergang | Art und Schwere der Verletzung | 1. Hilfe Maßnahme | Name des Verletzten | Zeugen | Erst-Helfer/Durchgangsarzt

## Blutegeldokumentation
Dokumentationsbogen Blutegel
Blutegel werden nur einmal zur Behandlung verwendet, die Charge wird dokumentiert. Die Blutegel werden anschließend tiefgefroren und später mit dem Hausmüll entsorgt.
Datum | Lieferant | Anzahl Egel | Chargennummer | Patient | Anzahl verwendeter Egel | Komplikationen | Datum und Art der Entsorgung | Unterschrift

## Sterilisationsblatt
Sterilisationkontrollblatt
Gem. Medizinproduktebetreiberverordnung ist grundsätzlich eine Validierung erforderlich. Einige Gesundheitsämter fordern diese Validierung nicht in jedem Einzelfall, bestehen jedoch auf eine standardisierte Reinigung / Desinfektion und Sterilisation mit entsprechender Dokumentation.
Sterilisator: Genaue Bezeichnung eintragen
Datum | Chargen Nr. | Programm | Erreichte Temperatur °C | Erreichter Druck bar | Programmdauer Min. | Behandlungsindikator (BI) Prozessindikator (PI) | Charge freigegeben von
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein
BI umgeschlagen □ ja □ nein PI umgeschagen □ ja □ nein

## Rettungskette
Rettungskette
Quelle: Feuerwehr 48599 Gronau
Wichtige Telefonnummern
Gitnotruf München | 089 192 40
Rettungsdienst | 112 oder 19222
Feuerwehr | 112
Krankenhaus | …........